Dämmerungsschalter mit Einbau-Lichtsensor, 1 Kanal (LUNA 111 top3 EL)

Digitaler Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät, 1 Kanal, Separater Einbau-Lichtsensor (IP 66) im Lieferumfang, 1-99.000 lx, externer Eingang, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Programme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 Mikrosekunden Einschaltstrom, geringe Stand-by Leistung, Betriebsstundenzähler, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 111 top3 EL

Bestell-Nr.: 1110230

Einheit: ST