Wandaufbau-Dämmerungsschalter, 2-200 Lux, mit Adapterplatte (LUNA 126 star E)

Wandaufbau-Dämmerungsschalter (IP 55), Gehäuse 85x118x49 mm, Adapterplatte für einfachen Austausch

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 126 star E

Bestell-Nr.: 1260901

Einheit: ST