LUXORliving Universal-Dimmaktor 4-fach (LUXORliving D4)

Universal-Dimmaktor 4-fach, Reiheneinbaugehäuse, Breite 72 mm, Dimmbereich 0-100%, maximale Last: 4 x 200 W/VA, zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen, automatische Lasterkennung (wählbar), Manuelle Bedienung 0, 25, 50, 75 und 100% oder Test

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving D4

Bestell-Nr.: 4800475

Einheit: ST