LUXORliving Jalousieaktor 8-fach (LUXORliving J8)

Jalousieaktor, 8-fach Antriebssteuerung, Reiheneinbaugehäuse, Breite 145 mm, Relaisausgänge für 8 Antriebe, Antriebe: z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs, 8 Schließer 6A/250V

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving J8

Bestell-Nr.: 4800455

Einheit: ST