LUXORliving Tasterschnittstelle Binäreingang 8-fach, (LUXORliving T8)

Binäreingang für bis zu 8 Kanäle; Abmessung (37 x 37 x 10 mm); potentialfreie Eingänge, Kabelanschluss 10-polig, einbaubar zusammen mit konventionellen Tastern / Schaltern in Unterputzdosen. 2 NTC Eingänge für Ist-Temperaturerfassung, Softwarefunktionen: Schalter /Taster, Dimmen, Jalousie.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving T8

Bestell-Nr.: 4800408

Einheit: ST