EIB/KNX Helligkeitswertsender, Wandgehäuse, 1-100 000Lux, (LU 133 EIB/KNX)

Helligkeitswertsender z.B. für Sonnenschutzsteuerung. Spannungsversorgung über Busspannung; IP 54 nach DIN EN 60529; Messbereich: 1...100.000Lux. Der aktuell gemessene Helligkeitswert wird zyklisch oder bei Änderung gesendet. Gehäuse: 110x72x54 mm.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LU 133 EIB/KNX

Bestell-Nr.: 1339200

Einheit: ST