PC Programmierset OBELISK top2 für Windows Windows XP/Vista/7 (OBELISK top2- Programmierset )

PC Programmierset OBELISK top2. Zur komfortablen Programmierung der Schaltzeiten unter WINDOWS per drag and drop. Zeitprogramm kann ausgedruckt werden. Programm - Speicherkarte kann am PC an einer Schnittstelle eingelesen und anschließend in die Schaltuhr gesteckt und eingelesen werden. Sonderprogramm durch steckbare Speicherkarte möglich. Programmkopien für weitere Schaltuhren sind möglich. Für Windows Windows XP/Vista/7/8 (32/64 Bit). Set besteht aus Speicherkarte; Steckadapter mit USB- Anschlusskabel(2m) und Software-CD.

Installieren, Programm erstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Top2 Programmierset

Bestell-Nr.  907 0 409

Einheit: ST