Uhrenthermostat mit Tagesprogramm und fester Absenkung (RAM 721)

Elektronischer Raumtemperaturregler mit 24 Std. Programm; automatische Nachtabsenkung programmierbar alle 5 Min. kürzeste Schaltzeit 20Min; Tagtemperatur einstellbar von +10°C ... 30°C; Nachtabsenkung ca. 5 K; Partyschalter; Kontrollanzeige; thermische Rückführung und Arbeitspunkt einstellbar; Gehäusefarbe weiß.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 721

Bestell-Nr.: 7210030

Einheit: ST