Uhrenthermostat mit Tages- und Wochenprogramm, Betriebsartenschalter (RAM 722)

Elektronischer Raumtemperaturregler umschaltbar für 24 Std. oder 7 Tage Programm; automatische Nachtabsenkung programmierbar alle 5 Min. bzw. 30 Min.; kürzeste Schaltzeit für Wochenprogramm 2 Std.; Tag- und Nachttemperatur einstellbar von +10°C ... 30°C; Betriebsartenwahlschalter; Frostschutz 6°C; Partyschalter; Kontrollanzeige; thermische Rückführung und Arbeitspunkt einstellbar; Gehäusefarbe weiß; 1 Wechsler 6A/250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 722

Bestell-Nr.: 7220030

Einheit: ST