Ferntemperaturfühler für RAM 366 top, weiß (Ferntemperaturfühler für RAM 366 top, weiß)

Ferntemperaturfühler; Wandaufbaugehäuse 71 x 71 x 27,5 mm; weiß; Schraubklemmen.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Ferntemperaturfühler für RAM 366 top, weiß

Bestell-Nr.: 9070191

Einheit: ST