Schaltuhr mit Stecksockel 24 Std. Segmente, 3 TLE (SYN 169 s)

Schaltuhr mit Stecksockel; Frontrahmen 72 x 72 mm; Spannklammer; ohne Gangreserve; 24 Std.-Programm; kürzeste Schaltzeit 15 Min.; 1 Wechsler 10A 250V~; Klarsichtabdeckung.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SYN 169 s

Bestell-Nr.: 1690801

Einheit: ST