Reiheneinbau-Multifunktions-Zeitrelais, 0,1s-100Std., 7 Funktionen (TM 345 M)

Reiheneinbau - Multifunktions - Zeitrelais; Breite 17,5 mm; 7 Bereiche; alle Werte von 0,1 Sek. bis 100 Std. einstellbar; Drehschalter für Betriebsart: Ansprechverzögerung; Einschaltwischen; Rückfallverzögerung mit Steuerkontakt; Impulsformer mit Steuerkontakt; Ein-Ausschaltverzögerung; Ein-/Ausschaltwischen; Taktgeber; Versorgung- und Steuerspannung AC 24 bis 240 V; 24 V DC; 1 Wechsler 8 A/ 250 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: TM 345 M

Bestell-Nr.: 3450731

Einheit: ST