Reiheneinbau Netzteil 24V DC (Netzteil 24 V DC)

Netzteil 24V DC; Reiheneinbau Netzteil; 4TLE; Nennleistung 36 W; Betriebsspannung 230V/ 50Hz

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Netzteil 24 V DC

Bestell-Nr.: 9079330

Einheit: ST